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__________________________________________________________________________________________________________________________________
IMPORTANTE:
· As amostras devem estar homogêneas por CCD, normalmente obtidas após purificação por cromatografia em coluna ou recristalização, e sem solvente residual! Se a presença do solvente persistir, usar a bomba de alto-vácuo que se encontra no laboratório do Prof. Marco Schiavon.
· Enviar de 15 a 20 mg de amostra quando possível;
· Verificar a solubilidade ANTES de enviar! Testar em CHCl3, H2O, MeOH, DMSO e/ou acetona, pois poderá ser utilizado os solventes deuterados disponíveis: CDCl3, D2O, CD3OD, DMSO-d6, acetona-d6, respectivamente. Dar preferência para CDCl3 e DMSO!!!
· Tirar uma cópia desta tabela preenchida para posterior conferência (pode ser foto).

	Amostra no
	Código
	Estrutura
	Quantidade (mg)
	Solvente deuterado
	RMN de 1H
	RMN de 13C
	DEPT
	Bidimensional
	Aluno
	Observações
(instável, decompõe com a luz, parcialmente insolúvel etc)
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